## 00_표지
평균 열관류율 계산서
건축물의 에너지절약설계기준 [별표1] 기준 검토 · 국토교통부고시 제2025-738호 (시행 2025.12.31.)
프로젝트 정보
사 업 명
대지위치
지역 구분 |  | 중부2지역
건축물 구분 |  | 공동주택 외
용 도
작 성 자 |  | 레아건축사사무소 건축사 김준수
작 성 일
평균 열관류율 결과
구 분 |  | 평균 열관류율 (W/㎡·K) | 참고 기준값 (별표1) | 참고 판정
외벽 평균 열관류율 Ue |  | 0.37877 | 0.24 | 확인 필요
지붕 평균 열관류율 Ur |  | 0.14827 | 0.15 | 적합
바닥 평균 열관류율 Uf |  | 0.18927 | 0.17 | 확인 필요
※ 평균 열관류율은 에너지성능지표(EPI) 건축부문 배점 산정용 지표입니다. 위 '참고 기준값'은 [별표1]의 부위별 기준을 비교 표시한 것으로, EPI 배점은 현행 고시 [별지1] 배점표와 별도 대조가 필요합니다.
부위별 검토 결과
코드 | 부위명 | 적용 U | 기준 U | 판정
W1 | 외벽 · 외기직접 | 0.27462 | 0.24 | 부적합
W2 | 외벽 · 외기간접 | 0.34218 | 0.34 | 부적합
R1 | 지붕 · 외기직접 | 0.14827 | 0.15 | 적합
R2 | 지붕 · 외기간접 | 0.21675 | 0.21 | 부적합
F1 | 최하층바닥 · 외기직접 | 0.17776 | 0.17 | 부적합
F2 | 최하층바닥 · 외기간접 | 0.25977 | 0.24 | 부적합
F3 | 최하층바닥 · 비난방 | 0.27662 | 0.2 | 부적합
F4 | 층간바닥 (바닥난방) |  | 0.81
WN1 | 창 · 외기직접 | 1.195 | 1.5 | 적합
WN2 | 창 · 외기직접 | 1.245 | 1.5 | 적합
WN3 | 창 · 외기직접 | 1.84 | 1.5 | 부적합
WN4 | 창 · 외기간접 |  | 1.9
SD1 | 문 · 외기직접 | 1.2 | 1.5 | 적합
SD2 | 문 · 외기직접 | 1.282 | 1.5 | 적합
SSD1 | 문 · 외기직접 | 1.046 | 1.5 | 적합
SSD2 | 문 · 외기간접 |  | 1.9
AD1 | 문 · 외기간접 |  | 1.9
범례
입력 셀 — 이 색 셀만 수정하십시오. 나머지는 모두 수식이며 자동 계산됩니다.
0.000 | 자동 계산 셀 — 03·04·05 시트 및 01_기준DB를 참조합니다.

## 01_기준DB
기준 데이터베이스
국토교통부고시 제2025-738호「건축물의 에너지절약설계기준」(시행 2025.12.31.) [별표1]·[별표2]·[별표4]·[별표5] 기준. 지역·부위 선택 시 자동 참조되는 원천 표입니다. 값을 임의로 수정하지 마십시오.
[별표1] 지역별 건축물 부위의 열관류율표 |  |  |  |  | 단위 : W/㎡·K
부위 구분 (선택 키) | 중부1지역 | 중부2지역 | 남부지역 | 제주도 | 비고
거실 외벽 · 외기직접 · 공동주택 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.29
거실 외벽 · 외기직접 · 공동주택 외 | 0.17 | 0.24 | 0.32 | 0.41
거실 외벽 · 외기간접 · 공동주택 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.41
거실 외벽 · 외기간접 · 공동주택 외 | 0.24 | 0.34 | 0.45 | 0.56
최상층 거실 반자·지붕 · 외기직접 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 중부1·2 동일
최상층 거실 반자·지붕 · 외기간접 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.35 | 중부1·2 동일
최하층 거실바닥 · 외기직접 · 바닥난방 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.29
최하층 거실바닥 · 외기직접 · 난방안함 | 0.17 | 0.2 | 0.25 | 0.33
최하층 거실바닥 · 외기간접 · 바닥난방 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.41
최하층 거실바닥 · 외기간접 · 난방안함 | 0.24 | 0.29 | 0.35 | 0.47
바닥난방인 층간바닥 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 전 지역 동일
창 및 문 · 외기직접 · 공동주택 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.6
창 및 문 · 외기직접 · 공동주택 외 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2
창 및 문 · 외기간접 · 공동주택 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2
창 및 문 · 외기간접 · 공동주택 외 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.8
지역 구분 (2025-738호 기준)
중부1지역 : 강원특별자치도(고성·속초·양양·강릉·동해·삼척 제외), 경기도(연천·포천·가평·남양주·의정부·양주·동두천·파주), 충청북도(제천), 경상북도(봉화·청송)
중부2지역 : 서울, 대전, 세종, 인천, 강원특별자치도(고성·속초·양양·강릉·동해·삼척), 경기도(위 8개 시·군 제외), 충청북도(제천 제외), 충청남도, 경상북도(봉화·청송·울진·영덕·포항·경주·청도·경산 제외), 전북특별자치도, 경상남도(거창·함양), 대구광역시(군위)
남부지역 : 부산, 대구(군위 제외), 울산, 광주, 전라남도, 경상북도(울진·영덕·포항·경주·청도·경산), 경상남도(거창·함양 제외)
제주도 : 제주특별자치도
[별표4] 실내 및 실외측 표면열전달저항 |  |  |  |  | 단위 : ㎡·K/W
건물 부위 | 실내표면 Ri | 실외 Ro (외기간접) | 실외 Ro (외기직접)
거실의 외벽 (측벽·창·문) | 0.11 | 0.11 | 0.043
최하층에 있는 거실 바닥 | 0.086 | 0.15 | 0.043
최상층 거실 반자·지붕 | 0.086 | 0.086 | 0.043
공동주택의 층간 바닥 | 0.086 | - | -
[별표5] 중공층의 열저항
공기층의 종류 | 공기층 두께 da | 열저항 Ra (㎡·K/W)
(1) 공장에서 생산된 기밀제품 | 2㎝ 이하 | 0.086 × da(㎝)
(1) 공장에서 생산된 기밀제품 | 2㎝ 초과 | 0.170
(2) 현장 시공 공간 | 1㎝ 이하 | 0.086 × da(㎝)
(2) 현장 시공 공간 | 1㎝ 초과 | 0.086
(3) 중공층 내부 반사형 단열재 (방사율 0.5 이하) | - | (1)·(2) 계산값 × 1.5
(3) 중공층 내부 반사형 단열재 (방사율 0.1 이하) | - | (1)·(2) 계산값 × 2.0
[별표2] 단열재의 등급 분류
등급 | 열전도율 (W/m·K, 20±5℃)
가 등급 | 0.034 이하
나 등급 | 0.035 ~ 0.040
다 등급 | 0.041 ~ 0.046
라 등급 | 0.047 ~ 0.051

## 02_자재DB
건축자재 열전도율 데이터베이스
「건축물의 에너지절약설계기준」[별표] 열전도율표 기준. 재료명은 03시트 드롭다운 목록의 원본입니다. 실제 설계 시에는 제조사 시험성적서 값을 03시트의 '성적서 λ' 열에 직접 입력하면 우선 적용됩니다.
분류 | 재 료 명 | 열전도율 λ (W/m·K) | 20±5℃ 환산 (W/m·K) | 단열재 등급 | 비고
금속계 | 동 | 370 | -
| 청동 (75Cu, 25Sn) | 25 | -
| 황동 (70Cu, 30Sn) | 110 | -
| 알루미늄 / 합금 | 200 | -
| 강재 | 53 | -
| 납 | 34 | -
| 아연도 철판 | 44 | -
| 스테인리스강 | 15 | -
시멘트/콘크리트 | 시멘트모르타르 (1:3) | 1.4 | -
| 콘크리트 (1:2:4) | 1.6 | -
| 기포콘크리트 0.4품 | 0.13 | - |  | KS F 4039
| 기포콘크리트 0.5품 | 0.16 | - |  | KS F 4039
| 기포콘크리트 0.6품 | 0.19 | - |  | KS F 4039
벽돌/타일 | 시멘트 벽돌 | 0.6 | -
| 내화 벽돌 | 0.99 | -
| 타일 | 1.3 | -
| 콘크리트 블록 (경량) | 0.7 | -
| 콘크리트 블록 (중량) | 1 | -
석재 | 대리석 | 2.8 | -
| 화강암 | 3.3 | -
| 천연슬레이트 | 1.5 | -
보드 | 파티클보드 | 0.15 | -
| 석고 보드 | 0.18 | -
목재 | 목재 (경량) | 0.14 | -
| 목재 (중량) | 0.17 | -
| 목재 (고밀도) | 0.19 | -
바닥재 | 바닥재 (플라스틱계) | 0.19 | -
| 바닥재 (아스팔트계) | 0.33 | -
방습재료 | PE 필름 | 0.21 | -
| 아스팔트 펠트 17㎏ | 0.11 | -
| 아스팔트 펠트 22㎏ | 0.14 | -
| 아스팔트 펠트 26㎏ | 0.22 | -
| 아스팔트 루핑 17㎏ | 0.19 | -
| 아스팔트 루핑 22㎏ | 0.27 | -
| 아스팔트 루핑 30㎏ | 0.34 | -
벽지 | 비닐 벽지 | 0.27 | -
| 종이 벽지 | 0.17 | -
발포폴리스티렌 | 비드법 보온판 1종 1호 | 0.036 | 0.036 | 나
| 비드법 보온판 1종 2호 | 0.037 | 0.037 | 나
| 비드법 보온판 1종 3호 | 0.04 | 0.04 | 나
| 비드법 보온판 1종 4호 | 0.043 | 0.043 | 다
| 비드법 보온판 2종 1호 | 0.031 | 0.031 | 가
| 비드법 보온판 2종 2호 | 0.032 | 0.032 | 가
| 비드법 보온판 2종 3호 | 0.033 | 0.033 | 가
| 비드법 보온판 2종 4호 | 0.034 | 0.034 | 가
압출법 | 압출법 보온판 특호 | 0.027 | 0.027 | 가
| 압출법 보온판 1호 | 0.028 | 0.028 | 가
| 압출법 보온판 2호 | 0.029 | 0.029 | 가
| 압출법 보온판 3호 | 0.031 | 0.031 | 가 | 원본 오타(0.27) 수정
경질우레탄폼 | 경질우레탄보온판 1종 1호 | 0.024 | 0.024 | 가
| 경질우레탄보온판 1종 2호 | 0.024 | 0.024 | 가
| 경질우레탄보온판 1종 3호 | 0.026 | 0.026 | 가
| 경질우레탄보온판 2종 1호 | 0.023 | 0.023 | 가
| 경질우레탄보온판 2종 2호 | 0.023 | 0.023 | 가
| 경질우레탄보온판 2종 3호 | 0.028 | 0.028 | 가
암면(RW) | 암면 | 0.044 | 0.037 | 다
| 암면 보온판 1호 | 0.044 | 0.037 | 다
| 암면 보온판 2호 | 0.043 | 0.036 | 다 | 원본 오타(0.43) 수정
| 암면 보온판 3호 | 0.044 | 0.038 | 다
| 암면 펠트 | 0.049 | 0.038 | 라
| 암면 보온대 1호 | 0.052 | 0.04 | - | 별표2 등급 범위 초과
| 암면 보온대 2호 | 0.049 | 0.039 | 라
| 암면 보온통 | 0.044 | 0.035 | 다
유리면(GW) | 유리면 보온판 2호 24K | 0.042 | 0.038 | 다 | 원본 오타(0.42) 수정
| 유리면 보온판 2호 32K | 0.04 | 0.037 | 나
| 유리면 보온판 2호 40K | 0.038 | 0.036 | 나
| 유리면 보온판 2호 48K | 0.037 | 0.035 | 나
| 유리면 보온통 | 0.037 | 0.035 | 나
페놀폼 | 페놀폼 보온판 1종 A | 0.019 | 0.019 | 가 | 제조사 성적서 확인 권장
| 페놀폼 보온판 2종 A | 0.02 | 0.02 | 가 | 제조사 성적서 확인 권장
중공층 | 중공층 (기밀제품, 2㎝ 초과) | - | - |  | 별표5 : R=0.170 직접입력
| 중공층 (현장시공, 1㎝ 초과) | - | - |  | 별표5 : R=0.086 직접입력
기타 | 공기층 | 0.116 | -

## 03_부위별계산
부위별 열관류율 계산
재료명을 드롭다운에서 고르고 두께만 입력하면 열전도율·열저항·적용 열관류율·판정이 자동 계산됩니다. 주황색 셀만 입력하십시오. 성적서 λ 를 입력하면 DB값보다 우선합니다.
부위별 결과 요약
코드 | 부위명 | 적용 열관류율 (W/㎡·K) | 기준 열관류율 (W/㎡·K) | 여유율 | 판정 | 비고
W1 | 외벽 · 외기직접 | 0.27462 | 0.24 | -14.43% | 부적합
W2 | 외벽 · 외기간접 | 0.34218 | 0.34 | -0.6409% | 부적합
R1 | 지붕 · 외기직접 | 0.14827 | 0.15 | 1.154% | 적합
R2 | 지붕 · 외기간접 | 0.21675 | 0.21 | -3.215% | 부적합
F1 | 최하층바닥 · 외기직접 | 0.17776 | 0.17 | -4.567% | 부적합
F2 | 최하층바닥 · 외기간접 | 0.25977 | 0.24 | -8.236% | 부적합
F3 | 최하층바닥 · 비난방 | 0.27662 | 0.2 | -38.31% | 부적합
F4 | 층간바닥 (바닥난방) |  | 0.81
W1 외벽 · 외기직접 |  | 적용 기준 | 거실 외벽 · 외기직접 · 공동주택 외
구분 | 재 료 | 두께 (㎜) | 열전도율 λ (W/m·K) | 열저항 R (㎡·K/W) | 성적서 λ (직접입력) | 비고
표면 | 실외표면열전달저항 Ro |  |  | 0.043 |  | 별표4
1 | 유리면 보온판 2호 48K | 150 | 0.043 | 3.4884 | 0.043
2 | 콘크리트 (1:2:4) |  | 1.6 | 0
3
4
5
6
표면 | 실내표면열전달저항 Ri |  |  | 0.11 |  | 별표4
열저항 합계 ΣR |  |  |  | 3.6414 |  | ㎡·K/W
적용 열관류율 U = 1 / ΣR |  |  |  | 0.27462 |  | W/㎡·K
기준 열관류율 (별표1) |  |  |  | 0.24 | 부적합 | W/㎡·K
W2 외벽 · 외기간접 |  | 적용 기준 | 거실 외벽 · 외기간접 · 공동주택 외
구분 | 재 료 | 두께 (㎜) | 열전도율 λ (W/m·K) | 열저항 R (㎡·K/W) | 성적서 λ (직접입력) | 비고
표면 | 실외표면열전달저항 Ro |  |  | 0.11 |  | 별표4
1 | 경질우레탄보온판 2종 2호 | 60 | 0.023 | 2.6087 | 0.023
2 | 콘크리트 (1:2:4) | 150 | 1.6 | 0.09375
3
4
5
6
표면 | 실내표면열전달저항 Ri |  |  | 0.11 |  | 별표4
열저항 합계 ΣR |  |  |  | 2.9224 |  | ㎡·K/W
적용 열관류율 U = 1 / ΣR |  |  |  | 0.34218 |  | W/㎡·K
기준 열관류율 (별표1) |  |  |  | 0.34 | 부적합 | W/㎡·K
R1 지붕 · 외기직접 |  | 적용 기준 | 최상층 거실 반자·지붕 · 외기직접
구분 | 재 료 | 두께 (㎜) | 열전도율 λ (W/m·K) | 열저항 R (㎡·K/W) | 성적서 λ (직접입력) | 비고
표면 | 실외표면열전달저항 Ro |  |  | 0.043 |  | 별표4
1 | 경질우레탄보온판 2종 2호 | 150 | 0.023 | 6.5217
2 | 콘크리트 (1:2:4) | 150 | 1.6 | 0.09375
3
4
5
6
표면 | 실내표면열전달저항 Ri |  |  | 0.086 |  | 별표4
열저항 합계 ΣR |  |  |  | 6.7445 |  | ㎡·K/W
적용 열관류율 U = 1 / ΣR |  |  |  | 0.14827 |  | W/㎡·K
기준 열관류율 (별표1) |  |  |  | 0.15 | 적합 | W/㎡·K
R2 지붕 · 외기간접 |  | 적용 기준 | 최상층 거실 반자·지붕 · 외기간접
구분 | 재 료 | 두께 (㎜) | 열전도율 λ (W/m·K) | 열저항 R (㎡·K/W) | 성적서 λ (직접입력) | 비고
표면 | 실외표면열전달저항 Ro |  |  | 0.086 |  | 별표4
1 | 경질우레탄보온판 2종 2호 | 100 | 0.023 | 4.3478
2 | 콘크리트 (1:2:4) | 150 | 1.6 | 0.09375
3
4
5
6
표면 | 실내표면열전달저항 Ri |  |  | 0.086 |  | 별표4
열저항 합계 ΣR |  |  |  | 4.6136 |  | ㎡·K/W
적용 열관류율 U = 1 / ΣR |  |  |  | 0.21675 |  | W/㎡·K
기준 열관류율 (별표1) |  |  |  | 0.21 | 부적합 | W/㎡·K
F1 최하층바닥 · 외기직접 |  | 적용 기준 | 최하층 거실바닥 · 외기직접 · 바닥난방
구분 | 재 료 | 두께 (㎜) | 열전도율 λ (W/m·K) | 열저항 R (㎡·K/W) | 성적서 λ (직접입력) | 비고
표면 | 실외표면열전달저항 Ro |  |  | 0.043 |  | 별표4
1 | 시멘트모르타르 (1:3) | 40 | 1.4 | 0.028571
2 | 비드법 보온판 2종 1호 | 125 | 0.031 | 4.0323
3 | 콘크리트 (1:2:4) | 210 | 1.6 | 0.13125
4 | 경질우레탄보온판 2종 2호 | 30 | 0.023 | 1.3043
5
6
7
표면 | 실내표면열전달저항 Ri |  |  | 0.086 |  | 별표4
열저항 합계 ΣR |  |  |  | 5.6254 |  | ㎡·K/W
적용 열관류율 U = 1 / ΣR |  |  |  | 0.17776 |  | W/㎡·K
기준 열관류율 (별표1) |  |  |  | 0.17 | 부적합 | W/㎡·K
F2 최하층바닥 · 외기간접 |  | 적용 기준 | 최하층 거실바닥 · 외기간접 · 바닥난방
구분 | 재 료 | 두께 (㎜) | 열전도율 λ (W/m·K) | 열저항 R (㎡·K/W) | 성적서 λ (직접입력) | 비고
표면 | 실외표면열전달저항 Ro |  |  | 0.086 |  | 별표4
1 | 시멘트모르타르 (1:3) | 40 | 1.4 | 0.028571
2 | 비드법 보온판 2종 3호 | 30 | 0.033 | 0.90909
3 | 콘크리트 (1:2:4) | 210 | 1.6 | 0.13125
4 | 경질우레탄보온판 2종 2호 | 60 | 0.023 | 2.6087
5
6
7
표면 | 실내표면열전달저항 Ri |  |  | 0.086 |  | 별표4
열저항 합계 ΣR |  |  |  | 3.8496 |  | ㎡·K/W
적용 열관류율 U = 1 / ΣR |  |  |  | 0.25977 |  | W/㎡·K
기준 열관류율 (별표1) |  |  |  | 0.24 | 부적합 | W/㎡·K
F3 최하층바닥 · 비난방 |  | 적용 기준 | 최하층 거실바닥 · 외기직접 · 난방안함
구분 | 재 료 | 두께 (㎜) | 열전도율 λ (W/m·K) | 열저항 R (㎡·K/W) | 성적서 λ (직접입력) | 비고
표면 | 실외표면열전달저항 Ro |  |  | 0.043 |  | 별표4
1 | 시멘트모르타르 (1:3) | 30 | 1.4 | 0.021429
2 | 콘크리트 (1:2:4) | 210 | 1.6 | 0.13125
3 | 비드법 보온판 2종 3호 | 110 | 0.033 | 3.3333
4
5
6
7
표면 | 실내표면열전달저항 Ri |  |  | 0.086 |  | 별표4
열저항 합계 ΣR |  |  |  | 3.615 |  | ㎡·K/W
적용 열관류율 U = 1 / ΣR |  |  |  | 0.27662 |  | W/㎡·K
기준 열관류율 (별표1) |  |  |  | 0.2 | 부적합 | W/㎡·K
F4 층간바닥 (바닥난방) |  | 적용 기준 | 바닥난방인 층간바닥
구분 | 재 료 | 두께 (㎜) | 열전도율 λ (W/m·K) | 열저항 R (㎡·K/W) | 성적서 λ (직접입력) | 비고
표면 | 실외표면열전달저항 Ro |  |  | 0.086 |  | 별표4
1
2
3
4
5
6
7
표면 | 실내표면열전달저항 Ri |  |  | 0.086 |  | 별표4
열저항 합계 ΣR | [5 empty] | ㎡·K/W
적용 열관류율 U = 1 / ΣR | [5 empty] | W/㎡·K
기준 열관류율 (별표1) |  |  |  | 0.81 |  | W/㎡·K

## 04_창호성능
창 및 문의 열관류율
창·문은 유리와 창틀(문틀)을 포함한 제품 단위 열관류율을 적용합니다. 시험성적서 값을 '적용 U'에 직접 입력하고, 성적서가 없으면 [별표3] 창 및 문의 단열성능표 값을 사용하십시오.
코드 | 부위 구분 | 제품 / 유리 구성 | 적용 U (W/㎡·K) | 기밀성 등급 | 통기량 (㎥/h·㎡) | 적용 기준 (별표1) | 기준 U (W/㎡·K) | 판정
WN1 | 창 · 외기직접 | T16 복층유리-PVC-슬라이딩 이중창 (5+A6+5) | 1.195 | 2 등급 | 1.41 | 창 및 문 · 외기직접 · 공동주택 외 | 1.5 | 적합
WN2 | 창 · 외기직접 | T34 로이복층 삼중유리-커튼월 단창 | 1.245 | 1 등급 | 0.39 | 창 및 문 · 외기직접 · 공동주택 외 | 1.5 | 적합
WN3 | 창 · 외기직접 | T22 로이복층유리-PVC-미들창 (5+A12+로이5) | 1.84 | 1 등급 | 0.21 | 창 및 문 · 외기직접 · 공동주택 외 | 1.5 | 부적합
WN4 | 창 · 외기간접 |  |  |  |  | 창 및 문 · 외기간접 · 공동주택 외 | 1.9
SD1 | 문 · 외기직접 |  | 1.2 |  |  | 창 및 문 · 외기직접 · 공동주택 외 | 1.5 | 적합
SD2 | 문 · 외기직접 | T45 고기밀성 단열문 (철판+석고+GW+철판) | 1.282 | 1 등급 | 0.63 | 창 및 문 · 외기직접 · 공동주택 외 | 1.5 | 적합
SSD1 | 문 · 외기직접 | T28 스테인리스 단열자동문 (로이6+Ar16+로이6) | 1.046 | 1 등급 | 0.34 | 창 및 문 · 외기직접 · 공동주택 외 | 1.5 | 적합
SSD2 | 문 · 외기간접 | T28 스테인리스 단열문 (로이6+Ar16+로이6) |  | 1 등급 | 0.44 | 창 및 문 · 외기간접 · 공동주택 외 | 1.9
AD1 | 문 · 외기간접 |  |  |  |  | 창 및 문 · 외기간접 · 공동주택 외 | 1.9
참고 · 기밀성능 기준 (KS F 2292)
1등급 : 통기량 1.0 ㎥/h·㎡ 미만 · 2등급 : 1.0 이상 2.0 미만 · 3등급 : 2.0 이상 4.0 미만 · 4등급 : 4.0 이상 8.0 미만 · 5등급 : 8.0 이상 12.0 미만
에너지성능지표(EPI) 건축부문 기밀성 창호 항목 배점을 받으려면 해당 등급 이상의 시험성적서가 필요합니다.

## 05_평균열관류율
평균 열관류율 산출
면적가중평균 방식. 외기에 간접 면하는 부위는 보정계수 0.7을 적용합니다. 단면번호를 선택하면 03·04시트의 적용 열관류율이 자동으로 연결됩니다. 면적(중심선 치수 기준)만 입력하십시오.
외벽의 평균 열관류율 Ue
외벽(창·문 제외) + 외기에 면한 창 + 외기에 면한 문을 모두 포함합니다.
단면번호 | 부위 구분 | A 열관류율 (W/㎡·K) | B 보정계수 (직접1 / 간접0.7) | C 면적 (㎡) | D = A×B×C | 비고
W1 | 외벽 · 외기직접 | 0.27462 | 1 | 716.66 | 196.8104
WN1 | 창 · 외기직접 | 1.195 | 1 | 92.88 | 110.9916
SSD1 | 문 · 외기직접 | 1.046 | 1 | 4.2 | 4.3932
SSD2 | 문 · 외기간접 | 0 | 1 | 10.5 | 0
합 계 |  |  |  | 824.24 | 312.1952 | ㎡ / Σ(A×B×C)
평균 열관류율 = Σ(A×B×C) / Σ면적 |  |  |  | 0.37877 |  | W/㎡·K
최상층 지붕의 평균 열관류율 Ur
천창 등 투명 외피부위는 제외합니다.
단면번호 | 부위 구분 | A 열관류율 (W/㎡·K) | B 보정계수 (직접1 / 간접0.7) | C 면적 (㎡) | D = A×B×C | 비고
R1 | 지붕 · 외기직접 | 0.14827 | 1 | 197.54 | 29.2891
합 계 |  |  |  | 197.54 | 29.2891 | ㎡ / Σ(A×B×C)
평균 열관류율 = Σ(A×B×C) / Σ면적 |  |  |  | 0.14827 |  | W/㎡·K
최하층 바닥의 평균 열관류율 Uf
바닥난방을 하는 층간바닥은 별도 부위로 검토합니다.
단면번호 | 부위 구분 | A 열관류율 (W/㎡·K) | B 보정계수 (직접1 / 간접0.7) | C 면적 (㎡) | D = A×B×C | 비고
F1 | 최하층바닥 · 외기직접 | 0.17776 | 1 | 151.42 | 26.9171
F2 | 최하층바닥 · 외기간접 | 0.25977 | 1 | 23.3 | 6.0526
F3 | 최하층바닥 · 비난방 | 0.27662 | 0.7 | 22.82 | 4.4188
합 계 |  |  |  | 197.54 | 37.3884 | ㎡ / Σ(A×B×C)
평균 열관류율 = Σ(A×B×C) / Σ면적 |  |  |  | 0.18927 |  | W/㎡·K

## 06_개정메모
법령 개정 반영 메모
2026년 8월 기준 현행 고시 대비 확인 사항. 2018년 대비 변경·수정된 내용을 정리했습니다.
현행 근거 고시
| 건축물의 에너지절약설계기준 | 국토교통부고시 제2025-738호 (2025.12.16. 일부개정 / 2025.12.31. 시행). 원본 계산서가 참조하던 제2017-881호(2018.9.1. 시행) 대비 개정되었습니다.
| [별표1] 열관류율 기준값 | 부위별 기준 열관류율 수치는 2018.9.1. 개정 이후 현재까지 변동 없습니다. 중부2지역 공동주택 외벽 0.170 W/㎡·K 등 원본 값이 그대로 유효합니다.
실질적으로 바뀐 것
| 지역 구분 명칭·범위 변경 | 강원도 → 강원특별자치도, 전라북도 → 전북특별자치도로 변경되었고, 대구광역시 군위군이 중부2지역으로 편입(남부지역에서 제외)되었습니다. 01_기준DB 시트에 반영했습니다.
| 1차 에너지소요량 기준 강화 | 연면적 1,000㎡ 이상 : 200 → 150 kWh/㎡·yr 로 강화. 1,000㎡ 미만은 200 유지, 공공기관 건축물은 130 미만. 사실상 ZEB 5등급 수준의 설계를 유도하는 개정입니다.
| EPI 부문별 최소 배점 의무화 | 연면적 1,000㎡ 이상 건축물은 건축·기계·전기·신재생 각 부문에서 최소 배점을 확보해야 합니다. 건축부문은 외벽·지붕·바닥 단열성능, 열교부위 단열, 기밀성 창호 항목이 강화되었습니다.
| ZEB 인증과의 연계 | ZEB 예비인증서를 제출한 경우 에너지절약계획 설계검토서 제출이 면제됩니다. 본인증 취득 시 일부 조항 적용이 제외되며, 예외 대상이라도 허가조건에 본인증 취득이 명시될 수 있습니다.
| 단열재 열전도율 시험방법 확대 | KS L 9016 외에 KS L ISO 8301(열류계법), KS L ISO 8302(보호열판법)가 추가 인정됩니다. PF·EPS·우레탄·XPS 등은 실무상 이미 이 방법으로 측정하고 있습니다.
사용 전 확인할 것
| 제출 서식은 최신본으로 | 원본에 포함되어 있던 에너지성능지표 검토서·일반사항·의무사항 서식은 고시 개정 때마다 항목과 배점이 바뀝니다. 이 파일에는 담지 않았습니다. 제출용 서식은 그린투게더(greentogether.go.kr) 또는 EAIS에서 현행본을 내려받아 사용하고, 이 파일은 계산 근거로 첨부하십시오.
| EPI 배점표 | 평균 열관류율에 대한 EPI 건축부문 배점 구간은 현행 고시 [별지1]과 직접 대조하십시오. 이 파일은 배점을 산정하지 않습니다.
| 단열재 열전도율 | 02_자재DB는 고시 별표의 참고값입니다. 실제 허가 도서에는 제조사 시험성적서 값을 쓰는 것이 원칙이며, 03시트의 '성적서 λ' 열에 입력하면 DB값보다 우선 적용됩니다.
LEA Architects · 레아건축사사무소
본 계산서 양식은 설계 검토용 도구입니다. 인허가 제출 전 현행 고시 원문 및 관할 허가권자 요구사항을 반드시 확인하십시오.